ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Программный комплекс

система мониторинга оптических волокон FIBERTEST 2.0

Руководство по установке и настройке

ПК Server, ПК WebClient

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1	Настройка ОС	3

2	dbms MySQL installation	12

3	dbms MySQL configuration	16

4	установка ПК Server, ПК WEBCLIENT.	19

5	запуск ПК Server	22

6	запуск ПК WebClient	22

7	Первое Применение лицензионного ключа	23

8	Настройка синхронизации времени внутренних часов сервера системы мониторинга и модулей МАК100	25

# Введение

Управление системой мониторинга оптических волокон FIBERTEST 2.0 производится центральным сервером, программное обеспечение которого, может быть установлено на операционные системы: Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019.

Для работы системы мониторинга на сервер необходимо установить следующие программные компоненты системы:

- Компоненты операционной системы Windows .Net;

- Компоненты операционной системы Windows для IIS;

- Система Управления Базами Данных (СУБД) MySQL;

- ПК Server – программный компонент Server, серверная часть программного обеспечения системы мониторинга.

- ПК WebClient- программный компонент WebClient, для управления системой мониторинга в полевых условиях.

Указанное программное обеспечение находится на компакт-диске или USB-флэш-накопителе «Система мониторинга оптических волокон FIBERTEST. ПК Server» в папке Software, это файлы «Ft_2.x.x.x.exe» и «mysql-installer-community-5.7.21.0.msi».

Перед началом установки содержимое папки Software нужно скопировать на жесткий диск сервера.

Внимание! Установку программного обеспечения производить в последовательности указанной ниже!

# Настройка ОС

  - настройка ОС для РАБОТЫ ПК «Server».

    - Для Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 установить компоненты в следующем порядке:

- dotNetFx40_Full_x86_x64. Если компонент уже установлен будет выдан отказ в установке.

- NDP40-KB2468871-v2-x64 или NDP40-KB2468871-v2-x86. Если компонент уже установлен будет выдан отказ в установке.

- NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU. Если компонент уже установлен будет выдан отказ в установке.

Данные компоненты можно найти на установочном диске «ПК Server» в папке «Software».

    - Установить службу MSMQ («Message Queuing Service» или «Сервер очереди сообщений»)

- Для ОС Windows 8.1 Pro, Windows 10 открыть «Панель управления» и выбрать «Программы и компоненты», и затем выбрать пункт «Включение или отключение компонентов Windows». Найти строчку «Сервер очереди сообщений Майкрософт (MSMQ)» и кликнуть мышкой в квадрате правее ее, Рисунок 1-1.

# Рисунок 1-1

- Для Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 в диспетчере сервера добавить роль «Message Queuing» (Рисунок 1-2 для случая Windows Server 2016).

# Рисунок 1-2

    - Start «Control Panel», select item «Administrative Tools» and then select «Computer Management». Select «Message Queuing» - «Private Queues» Fig. 1-3.

# Fig. 1-3

    - Select «Private Queues» and in context menu select «New → Private Queue». Fig. 1-4.

# Fig. 1-4

    - In appeared window enter queue name «Fibertest20» and set flag «Transactional», press «ОК». Fig. 1-5

# Fig. 1-5

    - In window Fig 1-6 double click on line «Fibertest20», will appear Fig 1-7

# Fig. 1-6                                   Fig. 1-7

Choose tab «Security», in block «Group or user names» select «Everyone» and in block «Permissions for Everyone» set flag for «Full control and press «ОК» Fig. 1-8.

# Fig. 1-8

  - OS settings for webserver component

Attention! Apply these settings if you have license to use WebClient component!

    - On Windows 10 open Control Panel and select Programs and Features component. Select option Turn Windows features on or off.

- Find component «Internet Information Services», Fig 1-9.

# Fig 1-9

- Turn on component Internet Information Services -> World Wide Web Services -> Application Development Features -> Application, Fig 1-10.

# Fig 1-10

    - On Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019.

- In server dispatcher add role «Web Server (IIS)», Fig. 1-11.

# Fig. 1-11

- Add role «Web Server (IIS)» -> Web Server -> Application Development -> «Application Initialization»

(Fig 1-12) and then pressing buttons «Next» и «Install», install chosen components.

# Рисунок 1-12

    - Open «Control Panel») → «Administrative Tools» → «Internet Information Services (IIS) Manager» and stop site «Default Web Site», Fig. 1-13.

# Рисунок 1-13

    - On Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 install packets rewrite_amd64.msi, dotnet-runtime-3.1.11-win-x64.exe, aspnetcore-runtime-3.1.11-win-x64.exe (shipped on CD-Rom or flash-drive «ПК Server» in folder «Software\IIS Update»).

- rewrite_amd64.msi. If package has been installed already you see the window shown on Fig 1-14.

# Fig 1-14

- dotnet-runtime-3.1.11-win-x64.exe. If package has been installed already you see the window shown on Fig 1-15.

# Fig. 1-15

- aspnetcore-runtime-3.1.11-win-x64.exe. If package has been installed already you see the window shown on Fig 1-16.

# Fig. 1-16

# DBMS MySQL Installation

  - Start installer package «mysql-installer-community-5.7.21.0.msi», check «I accept the license terms» and press button «Next». Fig. 2-1.

# Fig 2-1

  - Select option «Custom» and press «Next». Fig. 2-2.

# Fig 2-2

  - Among suggested components select «MySQL Server 5.7.21 – X64» when install on x64 OS or «MySQL Server 5.7.21 – X86» when install on x86 OS, then select «Connector/NET 6.10.5-86» Fig. 2-3.

# Рисунок 2-3

  - Press button , to place selected elements into right box, Fig. 2-4, Then press «Next».

# Fig. 2-4

  - Then, might be offered to install missing components as on Fig 2-5. In this case press button «Execute». Component installation process will start. Fig. 2-6, поставьте соответствующую галку and press «Install». When component successfully installed press «Next» Fig. 2-7.

If component installation failed, try to install it manually. Components are shipped on installation drive «ПК Server» in folder «Software».

# Fig 2-5                                                        Fig 2-6

# Fig 2-7

  - Window on Fig 2-8 offers to start installation of «MySQL Server 5.7.21» and «Connector/NET 6.10.5-86» themselves, press «Execute». After successful installation will appear window shown on Fig 2-9, press «Next» and you will be offered to configure installed software

# Fig 2-8					 Fig 2-9

# dbms MySQL configuration

  - Press «Next» on window shown on Fig 3-1 and then again «Next» on window shown on Fig. 3-2 (do not change nothing)

# Fig. 3-1			Fig. 3-2

  - On window shown on Fig. 3-3 in drop list «Config Type» select «Server Machine» and press «Next». Fix the program «Port Number» if needed, default value 3306.

# Fig. 3-3

  - On window shown on Fig. 3-4 in the relevant lines input password and it’s confirmation, by default «root». Then press «Add User» and window shown on Fig. 3-5 appears. Input there (change nothing else) : Username – «root»;  Password -  «root»; Confirm Password – «root»  and press «Ок».

- Then press «Next» to proceed to windows on Fig. 3-6,  and Fig 3-7. Do change nothing.

# Fig. 3-4                                                               Fig. 3-5

# Fig. 3-6					Fig. 3-7

  - On window shown on Fig 3-8 press «Execute». The process of applying configuration settings and MySQL service starting will begin. If successful window shown on Fig. 3-9 appears. Then press «Next» on windows Fig. 3-10. Fig. 3-11, finishes installation process. процесс установки.

# Fig. 3-8					   Fig.3-9

# Fig. 3-10                                             Fig. 3-11

# установка ПК Server, ПК WEBCLIENT.

  - Запустить на выполнение файл «Ft_2.x.x.x.exe». Начнется процесс распаковки файлов Рисунок 4-1.

# Рисунок 4-1

  - Выберете язык установки Рисунок 4-2. Есть возможность выбрать русский или английский язык.

# Рисунок 4-2

  - Далее в появившемся окне Рисунок 4-3 нажмите «Я согласен» и «Далее» Рисунок 4-4.

# Рисунок 4-3

# Рисунок 4-4

  - В окне Рисунок 4-5 выберете вариант установки «Data Center», отредактируйте, если необходимо, номер программного порта установленной СУБД   MySQL, он должен совпадать со значением заданном в пункте 3.2 и нажмите «Далее».

  - Если имеется лицензия на использование установите ПК «WebClient», в окне Рисунок 4-5 напротив пункта «Установить компонент WebClient» поставьте отметку, нажмите «Далее».

# Рисунок 4-5

  - После успешной установки появиться окно Рисунок 4-6, нажмите «Готово». Установка завершена.

# Рисунок 4-6

# запуск ПК Server

  - Выбрать «Пуск → Настройка → Панель управления». Выбрать «Администрирование» и запустить «Службы».

  - Запустить на выполнение службу «Fibertest 2.0 DataCenter Server».

  - Войти в каталог «C:/ IIT-Fibertest/DataCenter/Ini/» и открыть файл «DataCenter.ini» для редактирования.

- В блоке [ServerMainAddress] найти параметр «IP» и отредактировать, если необходимо, IP-адрес сервера.

- Если у сервера есть резервный канал связи, в блоке [ServerReserveAddress] напротив параметра «IP» записать ip-адрес резервного канала, а блоке [Server] на против параметра «HasReserveAddress» поставить «true».

- В блоке [MySql] на против параметра «Reset DB» поставить «true».

  - Перезапустить службу «Fibertest 2.0 DataCenter Server».

# запуск ПК WebClient

Внимание!  Запуск компонента необходимо производить если он был установлен в соответствии пунктом 4 (имеется лицензия на использование).

  - Выбрать «Пуск → Настройка → Панель управления». Выбрать → «Администрирование» и запустить «Службы».

  - Запустить на выполнение службу «Fibertest 2.0 DataCenter WebApi Service».

# Первое Применение лицензионного ключа

  - Стандартная лицензия.

    - Запустить на выполнение ПК «Client», используя учетную запись «root» (логин- “root”, пароль - “root”), появиться окно Рисунок 7-1.

# Рисунок 7-1

    - Нажать кнопку «Загрузить лицензию из файла» и указать путь к лицензионному ключу. При удачном применении лицензии появиться сообщение:

# Рисунок 7-2

    - Выбрать пункт меню «Справка → Лицензия», в появившемся окошке Рисунок 7-3 убедитесь в корректности отображаемых данных лицензии.

# Рисунок 7-3

  - Лицензия с привязкой учетной записи пользователей к рабочему месту.

    - Запустить на выполнение ПК «Client», используя учетную запись «root» на том рабочем месте к которому предполагается её «привязать» и далее повторить пункт 7.1.1, 7.1.2.

    - В появившемся окне Рисунок 7-4 ввести пароль администратора безопасности, который поставляется вместе с сертификатом на лицензию. При удачном применении лицензии появиться сообщение Рисунок 7-2. Пользователь «root» будет привязан к данному рабочему месту.

# Рисунок 7-4

Внимание! После применения лицензии с привязкой рекомендуется поменять пароль администратора безопасности используя учетную запись «admin»!

# Настройка синхронизации времени внутренних часов сервера системы мониторинга и модулей МАК100

Для правильного отображения в таблице системных событий и статистике по трассе даты и времени появления нового события, необходимо периодически синхронизировать системные часы ПК модулей с системными часами сервера.

Настройка синхронизации времени между сервером системы мониторинга и модулем состоит из двух этапов:

- Настройка сервера системы мониторинга FIBERTEST в качестве сервера времени;

- Настройка синхронизации внутренних часов модулей МАК100 с помощью программы Advanced Time Synchronizer, которая установлена на модулях.

  - Настройка сервера системы мониторинга FIBERTEST в качестве сервера времени.

- Выбрать «Пуск» → «Выполнить», ввести команду «regedit» и запустить ее на выполнение, появится окно Рисунок 8-1.

Внимание!   Не корректное редактирование реестра может привести к потере работоспособности сервера!

# Рисунок 8-1

- Выбрать ключ реестра:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer

# Рисунок 8-2

- Выбрать параметр «Enabled», кликнуть мышью, откроется окно Рисунок 8-3

# Рисунок 8-3

- В окошке «Значение» установить «1» и нажать «OK».

- Перегрузить сервер.

  - Настройка синхронизации внутренних часов модуля МАК 100 с помощью программы Advanced Time Synchronizer.

- Подключиться к модулю, используя процедуру подключения к удаленному рабочему столу (RDP), зайти в меню «Пуск» и запустить на выполнение программу Advanced Time Synchronizer, появится окно Рисунок 8-4.

# Рисунок 8-4

- Нажать кнопку  (Настройки), в появившемся окне (Рисунок 8-5) в вкладке  «Run» (Запуск) оставить настройки без измерения.

# Рисунок 8-5

- Выбрать вкладку «Operation» (Операции) и в блоке «Check time adjustment» (Проверка времени перед изменением) выбрать «accept it» (принимать) (Рисунок 8-6). Остальные настройки оставить без изменения.

# Рисунок 8-6

- Выбрать вкладку «Service» (Служба), нажать кнопку «Install service» (Установить службу)  (Рисунок 8-7). Дождаться запуска службы (Рисунок 8-8).

# Рисунок 8-7

# Рисунок 8-8

- Выбрать вкладку «Time servers» (Сервера) (Рисунок 8-9). Удалить или запретить адреса всех серверов указанных в списке, далее нажать кнопку .  В появившемся окошке (Рисунок 8-10) ввести IP-адрес центрального сервера системы мониторинга FIBERTEST в строке «Time server address» (Адрес сервера) и в выпадающем меню «Time server protocol» (Протокол сервера времени) выбрать “Simple Network Time Protocol (порт 123)”, и нажать кнопку .

- После этого необходимо провести проверку наличия связи с центральным сервером системы мониторинга FIBERTEST для чего нажать кнопку  (Проверить связь) при успешном прохождении теста будет выдано сообщение Рисунок 8-11.

# Рисунок 8-9

# Рисунок 8-10

# Рисунок 8-11

- Выбрать вкладку «Scheduling» (Планирование) и в блоке «Auto start time correction» (Автоматически выполнять синхронизацию времени) в выпадающем меню выбрать «every day» (“Каждый день” рекомендуемое значение) (Рисунок 8-12). Нажать кнопку .

# Рисунок 8-12

- В главном окне программы нажать кнопку  (Проверить). В блоке «Time server» (Время сервера) должно появиться значение системного времени центрального сервера системы мониторинга FIBERTEST и разница между ним и системным временем модуля удаленного тестирования (МУТ). Затем нажать кнопку .  после чего системное время на модуле будет скорректировано (Рисунок 8-13). Программу закрыть.

# Рисунок 8-13

- Рекомендуется в течение нескольких дней после проведения настройки контролировать процесс синхронизации времени. Для чего в окне «Setting» (Настройки) программы  выбрать вкладку «Statistics» (Статистика) и убедиться в наличии записей о прошедших синхронизациях (Рисунок 8-14). Далее можно отключить сохранение статистики, поставив «птичку» на против пункта «Не сохранять» статистику.

# Рисунок 8-14